Esquema General de Señalización para Edificios de Propiedad Horizontal.

(Norma IRAM 3517-II,   Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo   y   Ley 19.587 de Seg. e Higiene)

| UBICACION | CARTELES |
| --- | --- |
| SALA MAQUINAS ASCENSORES | * Cartel "SALA de ASCENSOR" * Cartel "RIESGO ELECTRICO" * CHAPA BALIZA en matafuego |
| PALIERS / PISOS | * Cartelería “SALIDA" con FLECHA (Dirigiendo la evacuacion hacia la Escalera) * Cartelería “SALIDA " Sobre el dintel de la puerta que da a escalera a través de ella. * CHAPA BALIZA en cada matafuego * Cartelería “EN CASO DE INCENDIO NO USE ASCENSOR" * Cartelería “MATAFUEGO” (En caso de estar oculto; -ej. en recinto incinerador-) * CARTEL “HIDRANTE” perpendicular en altura |
| PLANTA BAJA – HALL DE SALIDA AL FINAL DE LA ESCALERA | * Cartelería "SALIDA" * SEÑALIZADOR AUTONOMO permanente “SALIDA” * Cuadro con ANEXO “C” de Control Periódico |
| SALA MEDIDORES DE ELECTRICIDAD | * Cartelería "SALA MEDIDORES DE ELECTRICIDAD" * Cartelería "RIESGO ELECTRICO" * CHAPA BALIZA en cada matafuego |
| SALA MEDIDORES DE GAS | * Cartelería "SALA DE GAS" * Cartelería "PROHIBIDO FUMAR" * CHAPA BALIZA en cada matafuego |
| SALA DE BOMBAS | * Cartelería "SALA DE BOMBAS" * Cartelería "RIESGO ELECTRICO" * CHAPA BALIZA en cada matafuego |
| SALA DE CALDERAS | * Cartelería "SALA DE CALDERA" * CHAPA BALIZA en cada matafuego |
| SOTANO | * Cartel “PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO” (en cumplimiento del C.C.T. Nº 306/98 OSPERHYRA / SUTERH), junto a su matafuego y equipo antiflama |
| COCHERAS / GARAGES TODOS LOS NIVELES | * Cartelería “SALIDA" con FLECHA (Dirigiendo la evacuacion) * CHAPA BALIZA en cada matafuego * CARTEL “HIDRANTE” perpendicular en altura * PRIMER RAMPA –punta inferior-: SEÑALIZADOR AUTONOMO “SALIDA” permanente |